АДМИНИСТРАЦИЯ МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

«ТЕМКИНСКИЙ РАЙОН» СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от 17.08.2023________№  242__                                                                     	   с. Темкино

Об утверждении Положения о графиках аварийного ограничения и отключения потребителей тепловой энергии

В целях своевременного и организованного введения аварийных режимов при недостатке тепловой мощности на котельной, локализации аварийных ситуаций и предотвращения их развития,

Администрация муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить Положение о графиках аварийного ограничения и отключения потребителей тепловой энергии муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области, согласно приложению № 1.

2. Утвердить График аварийного ограничения и отключения потребителей при недостатке тепловой мощности в системе теплоснабжения на осенне-зимний период 2023-2024 гг., согласно приложению № 2.

3. Рекомендовать  теплоснабжающим предприятиям ООО «Энергетическая компания №1» и ООО «Оптимальная тепловая энергетика» руководствоваться указанными Положением и Графиком.

4. Разместить настоящее постановление на официальном сайте Администрации муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области в информационно-телекоммуникационной сети «Интернет».

5. Данное постановление вступает в силу с 01 октября 2023 года.

6. Контроль за исполнением данного постановления возложить на заместителя Главы муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области      Федорова Н.М.

Глава муниципального образования

«Темкинский район» Смоленской области                                                                С.А. Гуляев

Приложение № 1

к постановлению  Администрации муниципального образования             Темкинский район» Смоленской области

от __________ года  №  ______

ПОЛОЖЕНИЕ

о графиках аварийного ограничения и отключения

потребителей тепловой энергии муниципального образования

«Темкинский район» Смоленской области

1. Общие положения

1.1. Графики аварийных ограничений и  отключений   потребителей тепловой энергии  составляются по каждому энергоисточнику раздельно (приложение 1).

1.2. Графики аварийных ограничений  и отключений потребителей тепловой  энергии и  мощности составляются  ежегодно и  вводятся при возникновении  дефицита  топлива,  тепловой  энергии  и  мощности  в энергосистеме,  в случае стихийных  бедствий  (гроза,  буря,  наводнение,  пожар,  длительное похолодание и т.п.), для  предотвращения возникновения и развития аварий,  для  их ликвидации и для исключения неорганизованных отключений потребителей.

1.3. Ограничение   потребителей   по   отпуску   тепла   в  сетевой  воде производится  централизованно  на   котельной путем  снижения температуры  прямой сетевой  воды или  путем ограничения  циркуляции сетевой воды.

1.4. График  аварийного   отключения  потребителей   тепловой мощности применяется в случае  явной угрозы возникновения аварии или возникшей аварии на котельных или тепловых сетях,   когда  нет  времени   для  введения  графика ограничения  потребителей тепловой  энергии. Очередность  отключения потребителей   определяется     исходя  из   условий эксплуатации котельных и тепловых сетей.

1.5. В  соответствии  с  настоящим  Положением и утвержденным  графиком   аварийных ограничений   и   отключений,    потребителям    составляются    индивидуальные   графики аварийного ограничения   и      отключения   предприятия   с   учетом субабонентов.

2. Общие требования  к составлению графиков

аварийного ограничения   и     отключения

потребителей тепловой энергии и мощности

2.1. Графики  аварийного ограничения и  отключения потребителей тепловой энергии и мощности разрабатываются ежегодно теплоснабжающим предприятием и действуют  на  период  с  1  октября  текущего  года  до 1 октября следующего года. Разработанный  график утверждается  Администрацией муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области  и доводятся  письменно   до  сведения  потребителей   не  позднее  01 сентября.

2.2.  При  определении  величины  и  очередности  аварийного ограничения и  отключения  потребителей  тепловой  энергии  и  мощности должны   учитываться   государственное,   хозяйственное,  социальное значения  и технологические  особенности производства  потребителя с тем, чтобы ущерб от введения графиков был минимальным.

Должны  учитываться  также   особенности  схемы  теплоснабжения потребителей  и  возможность  обеспечения  эффективного  контроля за выполнением аварийного ограничения и отключения потребителей тепловой энергии и мощности.

2.3. В графики аварийного ограничения и отключения потребителей тепловой энергии и мощности на территории муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области не включается Темкинская участковая больница.

2.4. Совместно с потребителями,  включенными в графики  аварийного ограничения  и    отключения  тепловой  энергии и мощности,    составляются    двусторонние    акты     аварийной    и технологической   брони  теплоснабжения   (приложение  2).  Нагрузка аварийной и технологической брони определяется раздельно.

3. Аварийная бронь теплоснабжения

Аварийная бронь теплоснабжения - минимальная потребляемая тепловая мощность или расход теплоэнергии, обеспечивающий жизнь людей, сохранность оборудования, технологического сырья, продукции и средств пожарной безопасности.

3.1. При изменении величин аварийной  брони теплоснабжения у потребителей, вызванных изменением объема производства, технологического процесса или схемой теплоснабжения пересмотр актов производится по заявке потребителей в течение месяца со дня поступления заявки. В течение этого  месяца, при  введении ограничений  и отключений потребителей, теплоснабжение осуществляется  в соответствии с ранее составленными актами технологической и аварийной брони, а введение ограничений - по ранее разработанным графикам.

При изменении величин аварийной и технологической брони вносится изменение в графики и письменно сообщает потребителю и руководству котельной в 10-дневный срок.

3.2. При письменном отказе потребителя от составления акта аварийной и технологической брони теплоснабжения, в месячный срок  включаются теплоустановки потребителя в графики аварийного ограничения и отключения тепловой энергии и мощности в соответствии с действующими  нормативными документами и настоящим Положением, с письменным уведомлением потребителя в 10-дневный срок.

Ответственность за последствия ограничения потребления и отключения  тепловой энергии и мощности в этом случае  несет потребитель.

3.3. В примечании к графикам аварийных ограничений и отключений указывается перечень потребителей, не подлежащих ограничениям и отключениям.

4. Порядок  ввода графиков ограничения

потребителей тепловой энергии и мощности

4.1. Графики ограничения потребителей тепловой энергии по согласованию с  Администрацией муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области вводятся через диспетчерскую службу (ответственных лиц). Руководитель организации теплоснабжения  доводит задание машинистам котельных с указанием  величины,  времени начала  и окончания ограничений.

4.2. Руководитель котельной и тепловых сетей телефонограммой извещает    потребителя (руководителя) о введении графиков не позднее 12 часов до начала их реализации, с указанием величины, времени начала и  окончания ограничений.

При необходимости срочного введения в действие графиков ограничения,  извещение об этом передается потребителю по каналам связи.

5. Порядок ввода графиков аварийного

отключения потребителей тепловой мощности

5.1. При внезапно возникшей аварийной ситуации на котельной или тепловых сетях потребители тепловой энергии   отключаются немедленно, с последующим извещением потребителя о причинах отключения в течение 1 часа.

5.2. В случае выхода из строя на длительное время (аварии) основного оборудования котельной, участков тепловых сетей заменяется график отключения потребителей тепловой энергии графиком ограничения на ту же величину.

5.3. О факте и причинах введения ограничений и отключений потребителей, о величине недоотпуска тепловой энергии, об авариях у потребителей, если таковые произошли в период введения графиков, докладывается дежурному ЕДДС.

6. Обязанности, права и ответственность

теплоснабжающих организаций

6.1. Теплоснабжающая организация обязана довести до потребителей задания на ограничения тепловой энергии и мощности и время действия ограничений.  Контроль за выполнением потребителями графиков  ограничений  и аварийных   отключений осуществляется теплоснабжающей организацией.

6.2. Теплоснабжающая организация обязана в назначенные сроки сообщить о заданных объемах и обеспечить выполнение распоряжений о введении графиков аварийных ограничений и отключений потребителей тепловой энергии  и мощности и несёт ответственность, в соответствии с действующим  законодательством, за быстроту и точность выполнения распоряжений по введению в действие графиков ограничений и аварийных отключений потребителей.

6.3. Руководитель теплоснабжающей организации несет ответственность за обоснованность введения графиков ограничений и отключений потребителей тепловой энергии, величину и сроки введения ограничений.

6.4. При необоснованном введении графиков ограничений или отключений потребителей тепловой энергии теплоснабжающая организация несет  ответственность в порядке, предусмотренном законодательством.

6.5. Теплоснабжающая организация обязана обеспечить оперативный контроль за выполнением потребителями распоряжений о введении графиков и размерах ограничения потребления тепловой энергии.

6.6. Теплоснабжающие и теплосетевые организации обязаны информировать о введенных аварийных ограничениях и прекращении теплоснабжения соответствующие органы местного самоуправления в течение 1 суток со дня их введения.

7. Обязанности, права и ответственность

потребителей тепловой энергии

Потребители (руководители  предприятий, организаций и   учреждений всех форм собственности) несут ответственность за безусловное   выполнение графиков аварийных ограничений и отключений тепловой энергии и мощности,  а также за последствия, связанные с их невыполнением.

Потребитель обязан:

7.1. Обеспечить прием от теплоснабжающих организаций сообщений о  введении графиков аварийного ограничения или отключения тепловой энергии и мощности независимо от времени суток;

7.2. Обеспечить безотлагательное выполнение законных требований при  введении графиков аварийного ограничения или отключения тепловой энергии и мощности;

7.3. Беспрепятственно допускать в любое время суток представителей теплоснабжающей организаций ко всем теплоустановкам  для контроля за выполнением заданных величин ограничения и отключения потребления тепловой энергии и мощности;

7.4. Обеспечить, в соответствии с двусторонним актом, схему теплоснабжения  с выделением  нагрузок аварийной и технологической брони.

Потребитель имеет право письменно обратиться в теплоснабжающую организацию с заявлением о необоснованности введения графиков ограничения в части величины и времени ограничения.

# Приложение № 1

# к Положению о графиках аварийного ограничения и

# отключения потребителей

# тепловой энергии

# муниципального  образования

# «Темкинский район»

# Смоленской области

ГРАФИК

ограничения и аварийного отключения потребителей при недостатке  тепловой мощности или топлива  в системе теплоснабжения

на осенне-зимний период 2023-2024 г.г.

| Тепло- источник, потребитель | Разрешающий договорный минимум | Суточный полезный отпуск | Аварийная бронь | Техноло- гическая бронь | Номер очереди и величина снимаемой нагрузки | Ф.И.О., должность, телефон оперативного персонала, потребителя, отв. за введение ограничений |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |

# Приложение № 2

# к Положению о графиках

# аварийного ограничения и

# отключения потребителей

# тепловой энергии

# муниципального  образования

# «Темкинский район»

# Смоленской области

Акты аварийной и технологической брони теплоснабжения

# Наименования предприятия:

# Адрес:

# Телефоны руководителя:

# Договорная нагрузка, Гкал/ч:

# Сменность предприятия:

# Выходные дни:

# Величина технологической брони:

# Величина аварийной брони:

# Суточное потребление, Гкал/ч:

Настоящий акт составлен_________________________________

(дата)                    (должность, Ф.И.О.)

При участии представителя предприятия _________________________

(должность, Ф.И.О.)

| Тепло- источник | Номер питающего паропровода | Технологическая бронь | Аварийная бронь |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | Перечень теплоприемников, отключение которых приведет к нарушению технологического процесса | Величина, тн. | Время, необходимое для завершения, час | Перечень тепло- приемников, отключение которых приведет к взрыву, пожару, порче сырья, создаст опасность для жизни людей | Величина аварийной брони, тн. |

Примечание: если после 1 октября т.г. у потребителя произошли изменения в технологии, схеме теплоснабжения, объеме производства, то акт подлежит пересмотру по заявке потребителя.

Акт составил: ______________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

В присутствии: __________________________________________________

(Ф.И.О., должность)

С актом ознакомлены: _______________________________________________

(Ф.И.О., должность)

Руководитель предприятия:___________________________

Приложение № 2

к постановлению  Администрации     муниципального образования «Темкинский район»

Смоленской области

от  __________ года  №  ____

ГРАФИК

аварийного ограничения и отключения потребителей при недостатке  тепловой мощности в системе теплоснабжения на осенне-зимний период 2023-2024 годов.

При возникновении аварийных ситуаций в системе теплоснабжения ограничение подачи тепловой энергии и отключение потребителей производится в следующем порядке:

- Потребители,  относящиеся к 3 категории надежности теплопотребления.

- Потребители, относящиеся ко 2 категории надежности потребления тепловой энергии ( в последнюю очередь отключаются детские сады, школы).

- Не отключается от подачи тепловой энергии здание ОГБУЗ   «Вяземская ЦРБ» Темкинская УБ, с.Темкино,ул. Советская, д.24.