АДМИНИСТРАЦИЯ

АНОСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТЕМКИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

# ПОСТАНОВЛЕНИЕ

от  01 августа 2014 года                    № 21                                                   д.Нарытка

Об утверждении схемы теплоснабжения Аносовского  сельского поселения Темкинского района Смоленской области

В соответствии с Федеральным законом от 27 июля 2010 года № 190-ФЗ «О теплоснабжении», постановлением Правительства Российской Федерации  от 22 февраля 2012 года  №154 «О требованиях к схемам теплоснабжения, порядку их разработки и утверждения»,  Федеральным законом от 06 октября 2003 года  № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», руководствуясь  Уставом Аносовского сельского поселения Темкинского района  Смоленской области,

Администрация Аносовского сельского поселения Темкинского района Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

1.Утвердить схему теплоснабжения Аносовского сельского поселения Темкинского района Смоленской области (приложение).

2. Разместить данное постановление на официальном сайте Администрации МО «Темкинский район» Смоленской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Аносовского сельского поселения

Темкинского района Смоленской области                                            П.Л.Королёв

ПРИЛОЖЕНИЕ

к постановлению Администрации

Аносовского сельского поселения

Темкинского района Смоленской области

от 01 августа 2014  № 21

Схема теплоснабжения  Аносовского сельского поселения Темкинского района Смоленской области

1.Общие положения

Схема теплоснабжения Аносовского сельского  поселения – документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы теплоснабжения, ее развития с учетом  правового регулирования в области энергосбережения и повышения энергетической эффективности.

Основанием  для разработки и реализации схемы теплоснабжения Аносовского сельского  поселения до 2028 года является федеральный закон от 27 июля 2010 г. № 190-ФЗ « О теплоснабжении» (Статья 23. Организация развития систем теплоснабжении сельских поселений), регулирующих всю систему взаимоотношений в теплоснабжении и направленный на обеспечение устойчивого и надежного снабжения тепловой энергией потребителей.

2. Основные   цели и задачи   схемы теплоснабжения:

- повышение надежности работы систем теплоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на теплоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- улучшение качества жизни за последнее десятилетие обусловливает необходимость соответствующего развития коммунальной инфраструктуры  существующих объектов.

3. Пояснительная записка  схемы теплоснабжения.

Муниципальное образование Аносовское сельское поселение находится в северо-западной части Темкинского района Смоленской области.

Административный центр деревня Нарытка находится в 27 км от районного центра с.Темкино, расстояние до центра субъекта Российской Федерации 255 км.

Площадь территории Аносовского сельского поселения составляет 109.49кв.км.

В состав территории Аносовского  сельского поселения  входят  следующие населенные пункты :

| д.Аносово; | д. Курчино; |
| --- | --- |
| д.Василёво; | д. Нарытка; |
| д.Воробьёво; | д. Поздняково; |
| д. Глинки; | д. Семешкино; |
| д.Девяткино; | д. Сергеенки; |
| д.Денежное; | д. Судимово; |
| д.Дорна; | д. Фалилеево. |
| д. Дуброво; |  |

По строительно-климатическому районированию (СНиП 23-01-99 «Строительная климатология») Аносовское сельское поселение расположено во II-м климатическом районе, подрайон II -В, для которого характерна: умеренная зима, обуславливающая необходимую защиту зданий, высотой снежного покрова до 1 м, значительной продолжительностью отопительного периода.

Климат умеренно континентальный; средняя температура января —9 градусов, средняя температура июля +17 градусов; количество осадков — около 600 мм в год.

Количество дней в году с температурой воздуха выше +100С 129 дней в году.  Среднесуточные температуры выше 100С наступают с 6-8 апреля. Сумма положительных температур выше 100 составляет 1900-2000 0С.

Средняя продолжительность безморозного периода 125-148 дней (примерно с 9 мая по 30 сентября). В отдельные годы отмечаются значительные отклонения от указанных климатических характеристик.

Две трети осадков выпадает в виде дождя, одна треть в виде снега. Образование устойчивого снежного покрова происходит в начале декабря, разрушение в первой декаде апреля, максимальная высота (37 см) наблюдается в марте. Вегетационный период составляет примерно 180 дней.

В летний период преобладают северо-западные ветры, а также северные и западные умеренные ветры.

В осенне-зимний период преобладают ветры юго-западного направления.

Среднегодовая относительная влажность воздуха составляет 70%, достигая максимума /87%/ в декабре  и минимума /53%/ в мае. Число дней в году с туманом в пределах 57-77 дней, в т.ч. за холодный период – 41 день.

Годовая облачность достигает 67-77%. Число ясных дней невелико – до 30 дней в году, пасмурных – около 160 дней.

В сельском поселении   обеспечение теплом жилой застройки осуществляется печным отоплением, часть жилых домов переводится на индивидуальное газовое отопление.

В д. Нарытка имеется одна электрическая котельная, которая отапливает здание школы -  2 котла  марки ЭПЗ-100.

Многоквартирного жилого фонда с центральным теплоснабжением  в сельском поселении нет.

Сравнительный анализ стоимости 1 МДж тепла, при различных вариантах источника энергии:

Электричество: 1 кВт./ч энергии- это 3,6 МДж тепла, 6,046 рубль за 1 кВт, значит 1 МДж будет стоить 1,67копеек.

Магистральный газ. 1кг дает 33 МДж тепла. 1м куб. весит около 800г. Стоимость газа около 5427,47 рублей за 1000 кубов. Получается, что 1 кг газа стоит  6 рублей 78 копеек, значит, 1 МДж будет стоить около 20,5копеек.

СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ СТОИМОСТИ 1 МДж ТЕПЛА

Источник тепла: Стоимость 1 МДж тепла: Магистральный газ 0,205 руб. Электричество 1,67 руб