АДМИНИСТРАЦИЯ

АНОСОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ

ТЕМКИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от  01 августа 2014 года                       №22                                              д. Нарытка

Об утверждении схемы водоснабжения и водоотведения Аносовского сельского поселения Темкинского района Смоленской области

На основании Федерального закона от 07.12.2011 года № 416 -ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»,    Федерального закона № 131-ФЗ «об общих принципах организации местного самоуправления в РФ, Уставом Аносовского сельского поселения Темкинского района Смоленской области,

Администрация Аносовского сельского поселения Темкинского района Смоленской области  п о с т а н о в л я е т:

1. Утвердить схему водоснабжения и водоотведения Аносовского сельского поселения Темкинского района Смоленской области, согласно   приложению.

2. Разместить данное постановление на официальном сайте Администрации МО «Темкинский район» Смоленской области.

3. Контроль за исполнением настоящего постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования

Аносовского сельского поселения

Темкинского района Смоленской области                                         П.Л.Королёв

Приложение

к постановлению Администрации

Аносовского сельского поселения

Темкинского района Смоленской области

от 01.08.2014 № 22

СХЕМЫ ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ

Основанием для разработки схемы водоснабжения и водоотведения  Аносовского сельского поселения Темкинского  района  Смоленской области является: Федеральный закон от 07.12.2011 N 416-ФЗ "О водоснабжении и водоотведении

1.Общее положения

Схема  водоснабжения поселения — документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного  функционирования системы водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области водоснабжения.

1) водоотведение - прием, транспортировка и очистка сточных вод с использованием централизованной системы водоотведения;

2) водоподготовка - обработка воды, обеспечивающая ее использование в качестве питьевой или технической воды;

3) водоснабжение - водоподготовка, транспортировка и подача питьевой или технической воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем холодного водоснабжения (холодное водоснабжение) или приготовление, транспортировка и подача горячей воды абонентам с использованием централизованных или нецентрализованных систем горячего водоснабжения (горячее водоснабжение);

4) водопроводная сеть - комплекс технологически связанных между собой инженерных сооружений, предназначенных для транспортировки воды, за исключением инженерных сооружений, используемых также в целях теплоснабжения;

2.    Основные   цели и задачи   схемы водоснабжения и водоотведения:

- повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии
с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей Аносовского сельского поселения Темкинского района Смоленской области водой нормативного качества, в достаточном количестве;

- обеспечение жителей Аносовского сельского поселения Темкинского района Смоленской области при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и водоотведения и обеспечения жителей поселения водой хозяйственно-питьевого назначения.

3.Полномочия органов местного самоуправления в сфере

водоснабжения и водоотведения

1. К полномочиям органов местного самоуправления поселения по организации водоснабжения и водоотведения на соответствующих территориях относятся:

1) организация водоснабжения населения, в том числе принятие мер по организации водоснабжения населения и (или) водоотведения в случае невозможности исполнения организациями, осуществляющими горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, своих обязательств либо в случае отказа указанных организаций от исполнения своих обязательств;

2) определение для централизованной системы холодного водоснабжения и (или) водоотведения поселения, городского округа гарантирующей организации;

3) согласование вывода объектов централизованных систем горячего водоснабжения, холодного водоснабжения и (или) водоотведения в ремонт и из эксплуатации;

4) утверждение схем водоснабжения и водоотведения поселений, городских округов;

5) утверждение технических заданий на разработку инвестиционных программ;

6) согласование инвестиционных программ;

7) согласование планов снижения сбросов загрязняющих веществ, иных веществ и микроорганизмов в поверхностные водные объекты, подземные водные объекты и на водосборные площади (далее - план снижения сбросов);

8) принятие решений о порядке и сроках прекращения горячего водоснабжения с использованием открытых систем теплоснабжения (горячего водоснабжения) и об организации перевода абонентов, объекты капитального строительства которых подключены к таким системам, на иную систему горячего водоснабжения в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

9) заключение соглашений об условиях осуществления регулируемой деятельности в сфере водоснабжения и водоотведения в случаях, предусмотренных настоящим Федеральным законом;

Органы местного самоуправления поселения в пределах их полномочий в сфере водоснабжения и водоотведения вправе запрашивать у организаций, осуществляющих горячее водоснабжение, холодное водоснабжение и (или) водоотведение, информацию, необходимую для осуществления полномочий, установленных настоящим Федеральным законом, а указанные организации обязаны предоставить запрашиваемую информацию.

4.Пояснительная записка

Муниципальное образование Аносовское сельское поселение находится в северо-западной части Темкинского района Смоленской области.

Административный центр деревня Нарытка находится в 27 км от районного центра с.Темкино, от трассы Темкино – Вязьма 16 км, до ближайшей автомагистрали 70 км, расстояние до ближайшего автовокзала 65 км, расстояние до центра субъекта Российской Федерации 255 км.

Площадь территории Аносовского сельского поселения составляет109.49кв.км..

В состав Аносовского сельского поселения входят следующие населенные пункты: д.Аносово; д.Василёво; д.Воробьёво; д.Глинки; д.Девяткино; д.Денежное; д.Дорна; д.Дуброво; д.Курчино; д.Нарытка; д.Поздняково; д. Семешкино; д.Сергеенки; д.Судимово; д.Фалилеево.

Водоснабжение на территории  Аносовского сельского поселения осуществляется из подземных источников. Подземные воды в большей степени используются на хозяйственно-питьевые нужды, производственно-технические нужды.

Подземные воды эксплуатируются буровыми скважинами, колодцами и родниками.

В настоящее время  Источником водоснабжения являются подземные воды. Для добычи воды используются глубоководные скважины, не имеющие очистных сооружений, обеззараживающих установок нет. На производственные и хозяйственно питьевые нужды сельского поселения используется вода   из одной артезианской скважины и одной водонапорной башни. Централизованное  водоснабжение имеется  в д.Нарытка. Насос ЭЦВ-6-6,5-120: установлен на артскважине для подачи воды на водонапорную башню. С водонапорной башни вода подаётся в водоразборные  колонки.

Водозаборные сооружения

| Наименование водозабора и его сооружение | Адрес | Дебет откачки м3/сутки | Глубина скважины, м |  | Собственник инженерных сооружений водоснабжения |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Водонапорная башня и артскважина | д. Нарытка | 21,7 | 82 |  | администрация |

| Наименование показателя | Марка насоса | производительность насосного агрегата, м3/час | Мощность двигателя по паспорту |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | По паспорту | С учетом КПД |  |
| Станция 1-го подъема | ЭЦВ 6-6,5-120 | 6,5 | 4,5 | 14,5 кВт |

5. Сведения о водоснабжении и водоотведении

Водоснабжение сельского поселения на перспективу предусматривается из подземных источников путем расширения водозаборов, реконструкции существующих сетей и сооружений централизованного водоснабжения, строительства новых с применением современных технологий и материалов.

Строительству водозаборных сооружений в каждом конкретном случае должны предшествовать специальные гидрогеологические изыскания. Для всех водозаборов предусматриваются установки по обеззараживанию воды.

Схемой предполагается 100% обеспечение жителей поселения чистой питьевой водой в расчетный срок.

В качестве основных источников водоснабжения Аносовского сельского поселения Темкинского  района  Смоленской области для хозяйственно-питьевых и сельскохозяйственных нужд принимаются подземные источники, которые используются и в настоящее время. Возможным источником водоснабжения для технических нужд являются поверхностные источники.

Схемой планируется оснащать жилые дома усадебного типа автономными системами водоснабжения. Для водоснабжения   домов могут использоваться индивидуальные трубчатые или шахтные колодцы, расположенные в непосредственной близости от жилого дома и оборудованные насосными станциями для домов, в состав которых входят: либо погружной насос с указателями уровней, устанавливаемый непосредственно в колодце, либо самовсасывающий насос, устанавливаемый в жилом доме, приборы учета потока и давления и управления насосом, а также фильтр тонкой очистки на входе и мембранный бак на 50л устанавливаются в подсобном помещении жилого дома.

В соответствии с качеством исходной воды, которое устанавливается местными санитарно-эпидемиологическими службами надзора, возможно использование воды не только на хозяйственные, но и на питьевые нужды тоже. В противном случае, для питья необходимо использовать бутилированную воду или кипятить получаемую.

В настоящее время жилые и общественные здания оборудованы надворными уборными и местными отстойниками.

6. Современное состояние и прогноз водопотребления населением

Аносовского сельского поселения Темкинского  района  Смоленской области

на питьевые и хозяйственно-бытовые нужды

| Расчетные сроки | Численность на 01.01.2014г. чел.) | Норма СНиП 2.04.01-85* | Расходы водопотребления и водоотведения, м3/сут. |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Водопотребление | Водоотведение | Водопотребление максимальное суточное, К= 1,2 |
| Современное состояние | 320 | 300 | 96 | 96 | 115.2 |
| Расчетный срок | 352 | 300 | 105.6 | 105.6 | 126.7 |

Расход питьевой воды на 1 человек в сутки принят 230 литров.

7.Предлагаемые мероприятия

Для обеспечения системы водоотведения  предлагается установка индивидуальных очистных на каждый участок. Сточные воды от сантехнических устройств из жилого дома самотеком по трубам поступают в установку и проходят механическую, биохимическую и микробиологическую очистку. Одни очистные сооружения способны обслуживать до семи человек, степень очистки составляет 98%.