
**Схема теплоснабжения Темкинского**

**сельского поселения Темкинского района Смоленской области на 2020 год**



**Баланс тепловой энергии на котельных расположенных на территории муниципального образования Темкинского сельского поселения Темкинского района Смоленской области на 2020 год**

|  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **Баланс тепловой энергии на котельных на 2020 год** | | | | | | | |
|  |
| **Наименование юридического лица, в собственности/аренде у которого находится источник** | **Наименование источника тепловой энергии** | **Полезный отпуск тепловой энергии потребителям, Гкал** | **Нормативные технологические потери в тепловых сетях теплоснабжающей организации, Гкал** | **Отпуск тепловой энергии в сеть, Гкал** | **Расход тепловой энергии на собственные нужды, Гкал** | **Выработка тепловой энергии, Гкал** |
| ООО "Оптимальная коммунальная энергетика" | Котельная ул. Школьная | 1 423 | 66 | 1 489 | 17 | 1 506 |
| ОГУЭПП "Смоленскоблкоммунэнерго" | Котельная ул. Ефремова | 326 | 29 | 355 | 8 | 363 |
|  | **ВСЕГО** | **1 749** | **95** | **1 844** | **25** | **1 869** |