АДМИНИСТРАЦИЯ
ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ
ТЕМКИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

П О С Т А Н О В Л Е Н И Е

от 18.12.2017г. № 66 д. Булгаково

Об утверждении Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Павловского сельского поселения Темкинского района Смоленской области на 2018 – 2022 годы

В соответствии с Федеральным законом от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федеральным законом от 30.12.2004 N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса», Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ, Федеральным законом от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»

Администрация Павловского сельского поселения Темкинского района Смоленской области п о с т а н о в л я е т:

        1. Утвердить Программу комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Павловского сельского поселения Темкинского района Смоленской области на 2018 – 2022 годы, согласно приложению (Далее Программа).
2. Разместить данное постановление на официальном сайте муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области.
3.Постановление вступает в силу с момента его подписания.
4. Контроль за исполнением постановления оставляю за собой.

Глава муниципального образования
Павловского сельского поселения
Темкинского района Смоленской области Е.С. Филичкина

 ПРОГРАММА

КОМПЛЕКСНОГО РАЗВИТИЯ СИСТЕМ КОММУНАЛЬНОЙ ИНФРАСТРУКТУРЫ

ПАВЛОВСКОГО СЕЛЬСКОГО ПОСЕЛЕНИЯ ТЕМКИНСКОГО РАЙОНА СМОЛЕНСКОЙ ОБЛАСТИ

 НА 2018-2022 ГОДЫ

2017 год
Паспорт
 муниципальной программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры
Павловского сельского поселения
Темкинского района Смоленской области
на 2018 – 2022 годы

Наименование программы	Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Павловского сельского поселения Темкинского района Смоленской области на 2018 – 2022 годы (далее - Программа)
Основание для разработки Программы	Федеральный закон от 06.10.2003 N 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации» / Федеральный закон от 30.12.2004 N 210-ФЗ «Об основах регулирования тарифов организаций коммунального комплекса» / Градостроительный кодекс Российской Федерации от 29.12.2004 № 190-ФЗ / Федеральный закон от 23 ноября 2009 г. N 261-ФЗ «Об энергосбережении и о повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» / Устав Павловского сельского поселения Темкинского района Смоленской области
Заказчик Программы	Администрация Павловского сельского поселения Темкинского района Смоленской области
Разработчик Программы	Администрация Павловского сельского поселения Темкинского района Смоленской области
Координатор Программы	Отдел градостроительной деятельности, транспорта, связи и ЖКХ Администрации муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области
Цель Программы	Разработка и реализация стратегических задач развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования
Задачи Программы	Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем. / Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем. / Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации. / Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг. / Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры. / Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования. / Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.
Сроки и этапы реализации программы	2018-2022 годы.
Объемы источники финансирования и возврат финансовых средств Программы	Общий объем финансирования Программы / всего – 998,8 тыс.. руб. / в том числе по годам: / 2018г. - 469,7 т.р. / 2019г. - 528,7 т.р. / 2020г. - 2,2 т.р / 2021г. - 0 / 2022г. - 0 / Источник финансирования - средства бюджетов всех уровней, тарифы, инвестиции, средства предприятий коммунального комплекса, средства собственников жилых помещений и другие источники. / Возврат средств финансирования мероприятий Программы производится либо путем передачи на баланс муниципального образования построенных (реконструированных) объектов коммунальной инфраструктуры, либо в иной форме в объемах и в сроки, устанавливаемые договорами о реализации инвестиционных программ с организациями коммунального комплекса. / Право собственности на построенные (реконструированные) объекты коммунальной инфраструктуры за счет бюджетных средств, а также за счет привлечения средств потребителей услуг предприятий коммунального комплекса путем установления для них надбавок к тарифам на услуги и тарифа на подключение к коммунальным сетям, реализуется на основании норм действующего законодательства Российской Федерации в сфере инвестиционной деятельности (капитальные вложения) на срочной и возвратной основе.
Ожидаемые результаты от реализации Программы	Увеличение объемов и повышение качества производимых для потребителей товаров (оказываемых услуг) коммунального назначения, улучшение экологической ситуации на территории Павловского сельского поселения Темкинского района Смоленской области / Электроснабжение – обеспечение населения (с учетом роста численности) и планируемых к строительству объектов соцкультбыта услугой. / Газоснабжение- увеличение точек подключения природным газом на территории Павловского сельского поселения. / Водоснабжение: / - учет поднятой воды по приборам учета: / 2017 – 30%; / 2022-100%; / Утилизация мусора– обеспечение процесса утилизации мусора в рамках санитарных норм и правил обращения с отходами.
Контроль за исполнением Программы	Контроль за ходом реализации Программы осуществляет Администрация Павловского сельского поселения Темкинского района Смоленской области

1. ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ
Программа комплексного развития систем коммунальной
инфраструктуры Павловского сельского поселения Темкинского района Смоленской области на 2018 – 2022г.г. (далее по тексту Программа) подготовлена на основании:
Градостроительного кодекса Российской Федерации;
- Жилищного кодекса Российской Федерации;
- Федерального закона от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике»;
- Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации»;
- Федерального закона от 23.11.2009 № 261-ФЗ «Об энергосбережении и повышении энергетической эффективности и о внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации»;
- Федерального закона от 27.07.2010 № 190-ФЗ «О теплоснабжении»;
- Федерального закона от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении»;
- Постановление Правительства РФ от 14.06.2013 № 502 «Об утверждении требований к программам комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры поселений, городских округов».

При формировании Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры применяются понятия в значениях, приведенных в Федеральном законе от 07.12.2011 № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», Федеральном законе от 26.03.2003 № 35-ФЗ «Об электроэнергетике», Федеральном законе от 17.08.1995 № 147-ФЗ «О естественных монополиях», Федеральном законе от 27.07.2010 № 190 -ФЗ «О теплоснабжении».

2. ЗАДАЧИ СОВЕРШЕНСТВОВАНИЯ И РАЗВИТИЯ КОММУНАЛЬНОГО
КОМПЛЕКСА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

Целью разработки Программы комплексного развития инфраструктуры Павловского сельского поселения Темкинского района Смоленской области на 2018 – 2022г.г., является разработка и реализация стратегических задач развития системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.
Программа комплексного развития инфраструктуры является базовым документом для разработки инвестиционных и производственных программ организаций, обслуживающих системы коммунальной инфраструктуры муниципального образования.
Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Павловского сельского поселения Темкинского района Смоленской области на 2018 – 2022г.г., представляет собой увязанный по задачам, ресурсам и срокам осуществления перечень мероприятий, направленных на обеспечение функционирования и развития коммунальной инфраструктуры Павловского сельского поселения Темкинского района Смоленской области.
Основными задачами Программы комплексного развития инфраструктуры Павловского сельского поселения Темкинского района Смоленской области на 2018 – 2022г.г. являются:
- Инженерно-техническая оптимизация коммунальных систем.
- Взаимосвязанное перспективное планирование развития коммунальных систем.
- Обоснование мероприятий по комплексной реконструкции и модернизации.
- Повышение надежности систем и качества предоставления коммунальных услуг.
- Совершенствование механизмов развития энергосбережения и повышение энергоэффективности коммунальной инфраструктуры.
- Повышение инвестиционной привлекательности коммунальной инфраструктуры муниципального образования.
- Обеспечение сбалансированности интересов субъектов коммунальной инфраструктуры и потребителей.

Формирование и реализация Программы комплексного развития инфраструктуры Павловского сельского поселения Темкинского района Смоленской области на 2018 – 2022г.г. базируются на следующих принципах:
системность – рассмотрение Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры муниципального образования как единой системы с учетом взаимного влияния разделов и мероприятий Программы друг на друга;
комплексность – формирование Программы комплексного развития коммунальной инфраструктуры в увязке с различными целевыми программами (федеральными, региональными, муниципальными).

Программа комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры Павловского сельского поселения Темкинского района Смоленской области разрабатывается на период до 2022 года.

В основу разработки Программы комплексного развития систем коммунальной инфраструктуры положены документы территориального планирования:

- Генеральный план Аносовского сельского поселения Темкинского района Смоленской области разработанный ООО ПИ «Смоленскагропромпроект-1» в 2013 году;

Генеральный план Павловского сельского поселения Темкинского района Смоленской области разработанный ООО ПИ «Смоленскагропромпроект-1» в 2013 году;
- Генеральный план Селенского сельского поселения Темкинского района Смоленской области разработанный ООО ПИ «Смоленскагропромпроект-1» в 2013 году;
Отчет по энергетическому обследованию Администрации Аносовского сельского поселения Темкинского района Смоленской области разработанный ООО «ЭТС» «Гильдия Энергоаудиторов» в 2014г.
- Отчет по энергетическому обследованию Администрации Павловского сельского поселения Темкинского района Смоленской области разработанный ООО «ЭТС» «Гильдия Энергоаудиторов» в 2014г.
- Отчет по энергетическому обследованию Администрации Селенского сельского поселения Темкинского района Смоленской области разработанный ООО «ЭТС» «Гильдия Энергоаудиторов» в 2014г.

3. ХАРАКТЕРИСТИКА МУНИЦИПАЛЬНОГО ОБРАЗОВАНИЯ

3.1. Общие сведения

Павловское сельское поселение Темкинского района Смоленской области расположено юго-западнее в 5 км от районного центра с. Темкино. Общая площадь земельных и лесных угодий поселения составляет 400,83 кв. км. В состав поселения входят 41 населённый пункт.
 Административным центром Павловского сельского поселения Темкинского района Смоленской области является дер. Булгаково. Расстояние до областного центра города Смоленск – 250 км, до районного центра 5 км.
Климат Павловского сельского поселения умеренно-континентальный с сравнительно теплым летом и умеренно холодной зимой, отличается непостоянством погодных условий: оттепели зимой, частые дожди и холода летом, поздние весенние заморозки.
Продолжительность безморозного периода 140-135 дней.
Наибольшая глубина промерзания почвы наблюдается в конце марта – начале апреля и равна 95см.
Полное оттаивание почвы происходит в первой декаде апреля, и к середине мая пахотный слой прогревается до +100, в июле под естественный покров – до +16 +170.
Продолжительность периода с устойчивым промерзанием почвы составляет в среднем 147 дней.
Число дней в году с температурой воздуха выше +100 равно 134, а с температурой воздуха выше +50 – 175 дней.

По данным на 01.12.2017г. численность населения составила 1258 человек. На долю административного центра сельского поселения – д. Булгаково численность составляет- 48% всего поселения.
По численности населения Павловское сельское поселение отнесено к категории малых поселений, что характерно для районов Нечерноземья и Смоленской области.
С начала 1990 годов для Павловского сельского поселения, как и Смоленской области и страны в целом характерна четко выраженная естественная убыль населения, сложившаяся под влиянием низкой рождаемости, высокой смертности населения и большого количества людей пенсионного возраста. Убыль населения происходит не только за счет естественной убыли. Общие итоги миграции также влияют на отрицательную динамику численности населения.

В сфере межбюджетных отношений Павловское сельское поселение является дотационным.

3.2. Развитие жилищного фонд.

Жилищный фонд и обеспеченность его коммунальными услугами по Павловскому сельскому поселению Темкинского района Смоленской области в целом по состоянию на 01.12.2017г. показан в таблице 1. Общая площадь жилищного фонда Павловского сельского поселения по состоянию на начало 2017 года составил 30,6 тыс. м2 общей площади.
Муниципальный жилищный фонд составляет 9,2 тыс. м2, в частной собственности граждан – 21,4 тыс. м2, в государственной собственности – 0,00 тыс. м2, (таблица №1).

        Наличие жилфонда и обеспеченность его коммунальными услугами в Павловском сельском поселении Темкинского района Смоленской области по состоянию на 01.12.2017 года
Табл.1.
Наименование административного / образования	Наличие жилфонда				Обеспеченность коммунальными услугами (кв. м)
	многоквартирные / дома		индивидуальные / дома		отопление	горячее / водоснабжение	водопровод				канализация
	кол-во / домов	общая площадь / (т.кв. м)	кол-во / домов	общая площадь / (т.кв. м)	всего	в том числе централизованное	всего	в том числе централизованное	всего	в том числе централизованным	всего	в том числе централизованное
Павловское сельское поселение	183	19,7	612	41	25,3	0	8,8	8,8	0	0	3,9	2,8

Прогноз роста численности населения в Павловскому сельском поселении Темкинского района Смоленской области
в 2018-2022годах (чел.)
Табл.2.
Наименование административного образования	В том числе по годам
	2017 г. факт.	2018 г. прогноз	2019г. прогноз	2020г. прогноз	2021г. прогноз	2022г. прогноз
Павловское сельское поселение	1262	1265	1268	1273	1278	1286

Прогноз жилищного строительства жилья по Павловскому сельскому поселению Темкинского района Смоленской области на период в 2018-2022годах
Табл.3
Наименование административного / образования	Ед. изм.	Всего	В том числе по годам
			2017 г. факт / (т.кв.м)	2018 г. прогноз / (т.кв.м)	2019 г. прогноз / (т.кв.м)	2021г. прогноз / (т.кв.м)	2022 г. прогноз / (т.кв.м)
Павловское сельское поселение	м2	1,35	0,8	0,11	0,13	0,15	0,16

3.3. Электроснабжение

Все поселение Павловского сельского поселения Темкинского района Смоленской области в настоящее время снабжается электроэнергией. Все населенные пункты обеспечены централизованным электроснабжением.

 Распределение электроэнергии в сельском поселении производится от подстанций 35/10 кВ по воздушным линиям 10 кВ до распределительных подстанций 10/0,4 кВ, а от них по воздушным и кабельным сетям 0,4 кВ до объектов потребления.
В Павловского сельского поселения Темкинского района Смоленской области по состоянию на 01.12.2017 года, в 22 деревнях имеется централизованное уличное освещение, установлено 199 светильников.

Учитывая складывающуюся динамику насыщения населения бытовыми электроприборами, а также практику использования электрической энергии на нужды отопления расчетные показатели максимальной мощности электропотребления по всем поселениям района приняты (табл.№4):
на период:
        2018 – 2019 годы - 0,70 кВт/чел;
        2020 – 2021 годы - 0,75 кВт/чел.

Существующий на текущий момент резерв трансформаторной мощности на действующих подстанциях достаточен для покрытия дополнительной нагрузки.

- 3.4. Теплоснабжение
Объекты социальной сферы отапливаются индивидуально, МБОУ Булгаковская МНОШ, Булгаковский, Дубровский филиал Кикинской МООШ, Аносовский СДК, МБОУ «Селенская МООШ» имеет электроотопление, МБУК «ЦКС» Селенский СДК имеют газовое и электрическое отопление.

Жилищный фонд как муниципальный, так и индивидуальный отапливается от внутридомовых источников тепла. Основным видом топлива в Павловском сельском поселении Темкинского района Смоленской области являются - природный газ, дрова.

 3.5. Газоснабжение
В Павловском сельском поселении газифицировано природным газом д. Булгаково, д.Нарытка, д.Селенки, общая протяженность газопровода составляет 22,1 км. Газоснабжение жителей остальных деревень осуществляется привозным сжиженным газом в баллонах.

   Состояние газоснабжения по Павловскому сельскому поселению Темкинского района Смоленской области при существующем положении удовлетворительное. Подключение природным газом на территории поселения составляет – 47% от общего числа жилого фонда.

 Проведение целенаправленной политики в сфере газификации определяет необходимость решения проблемы программно-целевым методом по следующим обстоятельствам:
- увеличение точек подключения природным газом в деревнях Булгаково, Нарытка, Селенки;
- газификация деревень Павловское и Темкино;
- комплексный и системный подход к решению финансовых, организационно-методических, технических, информационных вопросов позволит повысить эффективность газификации Павловского сельского поселения Темкинского района Смоленской области;
- эффективность организационных и технических мероприятий по газификации, предлагаемых к реализации, обеспечит значительный социальный и экономический эффект.
Прогноз роста электропотребления в сутки на жилищно-коммунальные нужды по Павловскому сельскому поселению Темкинского района Смоленской области

Табл. 4
Наименование административного образования	на 2018-2019 г.г.			на 2020-2021 г.г.
	Количество жителей / (чел)	Удельная максимальная потребляемая мощность (кВт/чел.)	Общая потребляемая мощность (кВт)	Количество жителей / (чел)	Удельная максимальная потребляемая мощность (кВт/чел.)
Павловское сельское поселение	1258	0,70	215,6	1255	0,75

3.6. Водоснабжение.

Долгосрочными стратегическими целями развития системы водоснабжения населенных пунктов Павловского сельского поселения являются:
-обеспечение эксплуатационной надежности и безопасности систем водоснабжения как части коммунальных систем жизнеобеспечения населения;
-обеспечение рационального использования воды, как природной, так и питьевого качества;
-повышение ресурсной эффективности водоснабжения путем модернизации оборудования и сооружений, внедрения новой технологии и организации производства;
-оптимизация инфраструктуры и повышение эффективности капитальных вложений, создание благоприятного инвестиционного климата.
- обеспечение населения доброкачественной питьевой водой и в достаточном количестве.
По состоянию на 01.12.2017 года в систему водоснабжения по Павловскому сельскому поселению Темкинского района Смоленской области входит 17 артезианских скважин, 13,5 км водопроводных сетей. д.Булгаково, д.Бурково, д.Ильино, д.Нарытка, д.Павловское, д.Петровки, д.Позняково, д.Селенки имеют централизованное водоснабжение, что составляет 60,1%. Остальные 33 деревни поселения имеют шахтные колодцы. Очистка воды производится в д.Булгаково. Объекты водоснабжения обслуживает ООО «Коммунальщик».
  В д.Булгаково и д.Селенки была проведена реконструкция системы водоснабжения поселения, заменены 5,6 км водопроводных сетей, установлены две новые башни, три павильона. Установлена станция очистки воды в д.Булгаково.(табл.№5).
Эффективность организационных и технических мероприятий по водоснабжению, обеспечит улучшение качества воды, а так же даст положительный социальный и экономический эффект.
Характеристика действующей системы водоснабжения в Павловском сельском поселении Темкинского района Смоленской области
Табл.5
Наименование административного образования	Станции 1 подъема, / ед.		Количество населенных пунктов централизованным водоснабжением, ед.		Водопроводные сети, / км
	Наличие	Требует / реконструкции	всего населенных пунктов	Имеют централизован. водоснабжение	Наличие
Павловское сельское поселение	17	16	41	17	13,5

3.7 Развитие системы сбора и вывоза твердых бытовых отходов
В Павловском сельском поселении Темкинского района Смоленской области имеется одиннадцать площадок на которых установлено 24 мусорных контейнеров. Решение проблемы сбора, переработки и утилизации бытовых отходов имеет особую актуальность, т.к из –за отсутствия дорог нет возможности установить контейнеры в других населенных пунктах поселения. Вывозом мусора занимается ООО «Коммунальщик». Постоянно приходится контролировать, и убирать несанкционированные свалки.
Необходимо разработать мероприятия по организации площадок по сбору и накоплению твердых бытовых, строительных, промышленных и другие отходов с охватом всех населённых пунктов.
В задачу санитарной очистки поселений входит сбор, удаление и обезвреживание твердых бытовых отходов от всех зданий и домовладений, а так же выполнение работ по летней и зимней уборке улиц в целях обеспечения чистоты проездов и безопасности движения. Учитывая объективный рост бытовых отходов в летнее время, для определения необходимого объема работ по очистке от твердых бытовых отходов на перспективу до 2022 года норма накопления твердых бытовых отходов, включая утиль и уличный смет, принимаются в год на постоянного жителя в поселениях района:
- 2018-2019г. – 2,6 куб. м;
- 2020-2021 г. – 2,7 куб. м.
В соответствии с этими нормами количество твердых отходов на первом этапе программы составит 921,6 м3 в год. На втором этапе программы – 938,1 тыс. м3 в г.

4. Срок реализации Программы

Реализацию мероприятий Программы планируется осуществить в 2018 – 2022 годах.

5. Система программных мероприятий

Программа включает широкий спектр мероприятий по развитию и модернизации (строительство и реконструкция) систем коммунальной инфраструктуры поселения и социальной сферы, направленных на повышение уровня их технического состояния, расширение номенклатуры, увеличения объема и улучшение качества коммунальных услуг, оказываемых населению в поселении. По данной программе предусматривается решение следующих задач:

Основные мероприятия Программы

№ п/п	Технические мероприятия	Всего, млн. руб.
Водоснабжение
	Новое строительство объектов системы водоснабжения:
1	Реконструкция водопровода д.Нарытка	10
2	Установка станции водоочистки	2,0
3	Строительство шахтного колодца д.Якшино	0,1
4.	Строительство шахтного колодца д.Мотовилово	0,07
5.	Строительство новой ветки сетей в д.Селенки от действующей по ул.Заречная, Садовая, Футбольная, Заводская, Придорожная	8,0
	ИТОГО	12,17
Утилизация мусора
1	Разработка генеральной схемы санитарной очистки, устройство новых площадок по сбору и накоплению твердых бытовых, строительных, промышленных и другие отходов	0,1
	ИТОГО	0,1
Электроснабжение
	Реконструкция объектов системы электроснабжения:
1	Замена светильников и прибора учета д.Якшино	0,1
	ИТОГО	0,1
	ВСЕГО	12,37

6. Механизм реализации Программы

Муниципальный координатор Программы –Отдел градостроительной деятельности, транспорта, связи и ЖКХ Администрации муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области координирует деятельность учреждений, предприятий и организаций, участвующих в реализации Программы.
Участники Подпрограмм при необходимости передают полномочия на исполнение мероприятий Администрации муниципального образования «Темкинский район» Смоленской области
Финансирование и определение исполнителей мероприятий Программы, реализация которых осуществляется с привлечением средств федерального, областного и местного бюджетов производится в порядке, установленном действующим законодательством.
Финансирование и определение исполнителей мероприятий Программы, реализация которых осуществляется с привлечением средств внебюджетных источников, производится в порядке, устанавливаемом муниципальным координатором Программы.

7. Организация управления Программой и контроль хода ее реализации

В целях обеспечения своевременной и качественной реализации Программы муниципальный координатор Программы осуществляет:
- отбор в установленном порядке исполнителей работ и поставщиков оборудования по каждому программному мероприятию, финансируемому за счет бюджетных средств;
- координацию исполнения программных мероприятий, включая мониторинг их реализации, оценку результативности;
- непосредственный контроль хода реализации мероприятий Программы;
- подготовку отчетов о реализации Программы.

8. Оценка социально-экономической эффективности реализации
мероприятий Программы

Реализация мероприятий Программы позволит:
- обеспечить подключение к системам коммунальной инфраструктуры вводимых объектов жилищного фонда и социальной сферы;
- повысить техническое состояние объектов коммунальной инфраструктуры поселений и социальной сферы ;
- расширить номенклатуру, увеличить объемы и улучшить качество коммунальных услуг, оказываемых населению поселения и социальной сферы;
- улучшить экологическую ситуацию на территории поселения;
- снизить дотации бюджета района на производство коммунальных услуг.